番环易罚〔2017〕6号

广州市番禺区环境保护局

简易程序处罚决定书

当事人：广州保福体育用品研究发展有限公司

地址：广州市番禺区石楼镇赤岗村清河东路石楼段8号

2016年10月13日，当事人在正常生产情况下，经广州市番禺区环境监测站监测，其生活污水隔油隔渣后排放口氨氮浓度为26.3毫克/升，超出《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段二级标准，超标排放。以上事实，有广州市番禺区环境监测站监测结果（报告表废水字2016第10013号）、排污核定与排污费缴纳决定书（环费字[2016]2016440113000360161016100

0802号、询问笔录等证据证实。

当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的有关规定。根据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条第一款之规定，本局现依法责令当事人立即改正超标排放水污染物的违法行为，确保污染物达标排放，并对当事人作出如下行政处罚：

处以2016年10月应缴废水排污费金额3倍的罚款共人民币肆佰陆拾叁元柒角肆分。

当事人应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。

如不服本行政处罚决定，当事人可以在接到本行政处罚决定书之日起60日内向广州市番禺区人民政府或广州市环境保护局申请复议；或六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起诉讼。

当事人逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行

政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州市番禺区环境保护局

2017年04月25日