穗番环罚〔2019〕36号

广州市生态环境局行政处罚决定书

中油碧辟石油有限公司（法定代表人：李占宁）：

2019年6月3日环保执法人员检查发现，你单位下属的中油碧辟石油有限公司广州分公司于2007年8月在广州市番禺区沙头街禺山西路南双玉路段设立中油碧辟石油有限公司广州南双玉加油站（下称南双玉加油站），双玉加油站建成一个机动车燃油零售项目，主要从事汽油、柴油销售经营。双玉加油站设有地埋式贮油罐6个（其中1个已停用），全部地下油罐未使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，也未根据穗环领导小组办[2019]47号文的要求在2019年4月30日前完成改造。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片等证据证实。

你单位上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第四十条第二款的有关规定。

2019年7月3日我局向你单位送达了广州市生态环境局番禺区分局行政处罚告知书（番环罚告〔2019〕14号），你单位逾期没有提出听证申请，但提交了书面陈述和申辩材料。经核查，你单位未能在2019年4月30日前完成对全部地下油罐使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施的违法事实清楚。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一款第（八）项、第二款之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

罚款陆万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。

如不服本行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请；或六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止对本决定的履行。

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行

政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2019年8月20日